## NODOS
BARRA | TIPO BARRA | TENSIÓN | ANGULO | PD | QD | PG | QG | Factor Participacion | Falla | Zfalla
1 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 2 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NODOS_FALLA
BARRA | TIPO BARRA | TENSIÓN | ANGULO | PD | QD | PG | QG | Factor de Participacion | Falla | Zfalla
1 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 2 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RAMAS
| BARRA PARTIDA | BARRA LLEGADA | RESISTENCIA | REACTANCIA | SHUNT x2 | SHUNT /2 | TAP
LINEA | 1 | 4 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 1
LINEA | 4 | 5 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 0.088 | 1
LINEA | 4 | 6 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 0.079 | 1
LINEA | 5 | 7 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 0.153 | 1
LINEA | 6 | 9 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 0.179 | 1
LINEA | 7 | 8 | 0.0085 | 0.072 | 0.149 | 0.0745 | 1
LINEA | 8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 0.1045 | 1
LINEA | 2 | 7 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 1
LINEA | 3 | 9 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 1

## RAMAS FALLA
| BARRA PARTIDA | BARRA LLEGADA | RESISTENCIA | REACTANCIA | SHUNT x2 | SHUNT /2 | TAP
LINEA | 1 | 4 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 1
LINEA | 4 | 5 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 0.088 | 1
LINEA | 4 | 6 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 0.079 | 1
LINEA | 5 | 7 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 0.153 | 1
LINEA | 6 | 9 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 0.179 | 1
LINEA | 7 | 10 | 0.00425 | 0.036 | 0.0745 | 0.03725 | 1
LINEA | 8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 0.1045 | 1
LINEA | 2 | 7 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 1
LINEA | 3 | 9 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 1
LINEA | 8 | 10 | 0.00425 | 0.036 | 0.0745 | 0.03725 | 1

## RAMAS POST
| BARRA PARTIDA | BARRA LLEGADA | RESISTENCIA | REACTANCIA | SHUNT x2 | SHUNT /2 | TAP
LINEA | 1 | 4 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 1
LINEA | 4 | 5 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 0.088 | 1
LINEA | 4 | 6 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 0.079 | 1
LINEA | 5 | 7 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 0.153 | 1
LINEA | 6 | 9 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 0.179 | 1
LINEA | 8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 0.1045 | 1
LINEA | 2 | 7 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 1
LINEA | 3 | 9 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 1

## GENERADORES
BARRA | Ra | Xd | Xdp | Xdpp | Xq | Xqp | Xqpp | tdop | tqop | tdopp | tqopp | H | Kv | Ki | Kt | R | Tv | Tt | Campo/Jaula
1 | 0.001 | 0.145 | 0.061 | 0.04 | 0.097 | 0.097 | 0.04 | 8.95 | 10000000000 | 0.075 | 0.15 | 11.818 | 1 | 0.26 | 1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2
2 | 0.001 | 0.896 | 0.12 | 0.104 | 0.865 | 0.197 | 0.104 | 5.983 | 0.527 | 0.0575 | 0.0945 | 3.398 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2
3 | 0.003 | 1.313 | 0.18 | 0.156 | 1.258 | 0.25 | 0.156 | 5.887 | 0.604 | 0.0425 | 0.085 | 1.51 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2

## FALLAS
TIPO | 1
FASES | 3
BARRA | 10

## INTEGRACION
Frecuencia f (Hz) | 60
Tiempo perturbacion (ciclos) | 80
Tiempo despeje (ciclos) | 83
Tiempo total (ciclos) | 5000
Step dt (ciclos) | 0.5